| Акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплового испытания системы центрального отопления на эффект действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. | город |  |  |  |  |  |  |  | " | день_а |  | " | месяц_а |  | год_а | г. |
| Комиссия в составе представителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройщика или технического заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность_ФИО_Застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность_ФИО_Генподрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| монтажной (строительной) организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность_ФИО_Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о том, что произведено испытание системы центрального отопления в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название_работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование_объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и адрес объекта строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на эффект действия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причем установили: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. При температуре наружного воздуха t= |  |  |  |  |  | Т_наружного_воздуха | °С, температура воды в котлах или узле управ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ления t= |  |  | Т_воды_в_котлах | °С, температура в обратной магистрали t= |  |  |  |  | Т_обратной_магистрали |  | °С, циркуляционный напор |  |  |  |  |  |
| Напор_мм_рт_столба |  | мм. рт. ст., т.е. соответствует проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Температура воздуха в отапливаемых помещениях, замеренная на высоте 1,5 м от пола и на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расстоянии 1 м от наружных стен, составила t= |  |  |  |  |  |  | Т_воздуха_помещ | °С, что соответствует нормам, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленным для данного типа помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Все нагревательные приборы системы отопления нагреваются равномерно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель застройщика или технического заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |